АД М И Н И СТ РА ЦИЯ      В ОЛОДАРСКОГО    МУНИЦИПАЛЬНОГО    ОКРУГА

Н  И  Ж  Е  Г О Р О Д С К О Й      О  Б  Л  А  С  Т  И

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2026                                                                                                     № 1660

Об установлении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения на территории Володарского муниципального округа Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 828 администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения на территории Володарского муниципального округа Нижегородской области согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

3. Отделу организационной работы, документооборота и кадрового обеспечения управления делами администрации Володарского муниципального округа обеспечить публикацию настоящего постановления на официальном интернет-сайте администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Володарского муниципального округа  
Иванова А.С.

Глава местного самоуправления                                                                Д.В.Третьяков

Приложение

к Постановлению администрации

Володарского муниципального округа

от _03.06.2026_ № 1660_

Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения на территории Володарского муниципального округа

| № п/п | Наименование вещества | Норматив состава сточных вод (Нс), мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 300 |
| 2 | БПК 5 | 300 |
| 3 | Алюминий | 0,08 |
| 4 | Железо | 0,72 |
| 5 | Фосфор Фосфатов | 12 |
| 6 | Нефтепродукты | 0,87 |
| 7 | СПАВ | 3,17 |
| 8 | Сухой остаток | 1000 |
| 9 | ХПК | 500 |
| 10 | Хлориды | 78 |
| 11 | Сульфаты | 100 |
| 12 | Азот аммоний | 25 |