
 [image: image1.jpg]%R

— —




А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я      В О Л О Д А Р С К О ГО    М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО    О К Р У Г А
Н  И  Ж  Е  Г  О  Р  О Д  С  К  О  Й      О  Б  Л  А  С  Т  И

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 19.09.2023 г.                                                                                                       № 2846
Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций, при взаимодействии тепло-, электро-, и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ расположенных на территории Володарского муниципального округа Нижегородской области на период отопительного сезона 2023-2024 годов
          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 90-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Положением об администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 20.10.2022 года № 41, администрация Володарского муниципального округа постановляет: 

1. Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций, при взаимодействии тепло-, электро-, и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ расположенных на территории Володарского муниципального округа Нижегородской области на период отопительного сезона 2023-2024 годов (Приложение № 1).
2. Утвердить порядок организации мониторинга теплоснабжения в Володарском муниципальном округе Нижегородской области (Приложение № 2).
3. Отделу организационной работы, документооборота и кадрового обеспечения управления делами администрации Володарского муниципального округа обеспечить публикацию настоящего постановления на официальном интернет-сайте администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Володарского муниципального округа, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Захарова А.Б.
Глава местного самоуправления

Володарского муниципального округа                                                              Г.М. Щанников
Приложение № 1

Утверждаю

Первый заместитель главы администрации 

Володарского муниципального округа 

_____________________   А.Б. Захаров

П Л А Н

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории Володарского муниципального округа.

РАЗДЕЛ   I
Характеристика теплоснабжающих объектов и 

протяженность тепловых сетей
  В настоящее время организацией, вырабатывающей тепловую энергию для объектов, расположенных в р.п. Фролищи, р.п. Центральный, п. Инженерный является  АО «Нижегородская областная коммунальная компания» (АО «НОКК»). Теплоснабжение р. п. Юганец осуществляет ООО "Тепло-энергосервисная управляющая компания" (УК «ТЭСК») и МУП «Юганецкое», теплоснабжение трех многоквартирных домов п. Ильино осуществляет ПМС № 72 ОАО "РЖД". Теплоснабжение п. Мулино,  п. Новосмолинский и с. Золино осуществляет МУП ЖКХ «Жилсервис».

Теплоснабжение обеспечивается за счёт работы 2 газовых котельных в р.п. Центральный, 2 газовых котельных в р. п. Юганец, газовой котельной в п. Инженерный, газовой в р.п. Фролищи, мазутной котельной п. Ильино, газовой котельной п. Мулино, газовой котельной п. Новосмолинский и угольной котельной в с. Золино.

Передача теплоносителя от источников осуществляется по трубопроводам тепловых сетей, находящихся на обслуживании АО «НОКК», ООО "Тепло-энергосервисная управляющая компания" и МУП «Юганецкое» и МУП ЖКХ «Жилсервис».

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия
	Вид аварии
	Причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования
	Примечание

	Остановка котельной
	Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Местный
	

	Остановка котельной
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах.
	Объектовый
	

	Порыв тепловых сетей
	Предельный износ сетей, гидродинамические удары
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Объектовый
	


Выводы из обстановки
Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче топлива по причине аварии на магистральном трубопроводе; 

- износ тепловых сетей проложенных в грунте (гидродинамические удары);

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.
РАЗДЕЛ     II
Организация работ
1.2. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях
Координацию работ по ликвидации аварии на  муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на муниципальном уровне – ответственный специалист муниципального образования;

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы  организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется 
на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

          1.3. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей
В режиме повседневной деятельности в котельных осуществляется дежурство  операторов.

В аварийных расчётах и бригадах имеется необходимая техника и оборудование.
1.4. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются:

резервы финансовых и материальных ресурсов органов местного самоуправления;

резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

1.5. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС). 

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно. 

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию Володарского муниципального округа. 

О сложившейся обстановке население информируется администрацией Володарского муниципального  через  систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил 
и средств к работам, руководитель работ докладывает главе администрации округа, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности округа.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности округа.
П О Р Я Д О К

действий звена территориальной подсистемы единой  системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения  населения в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

	№ п\п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель 

	1
	2
	3
	4

	При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 

	1. 
	При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее – ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:
определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения);

принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;

организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;

организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;

принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения.
	Немедленно


	Дежурно-диспетчерские службы:
ОАО «Нижнов-энерго»;
АО «НОКК»; 
ООО "Тепло-энергосервисная управляющая компания"

Администрация Володарского муниципального округа


	2. 
	Усиление ДДС (при необходимости).
	Ч+ 01.ч.30 мин.
	Дежурно-диспетчерские службы:
ОАО «Нижнов-энерго»;
АО «НОКК»; 
ООО "Тепло-энергосервисная управляющая компания"
Администрация Володарского муниципального округа

	3. 
	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения;

    подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток;

обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.
	Ч+(0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин)
	Дежурно-диспетчерские службы:

АО «НОКК»; 

ООО "Тепло-энергосервисная управляющая компания"



	4. 
	При поступлении информации об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

до дежурного ЕДДС муниципального округа по телефону 4-10-01;

оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ округа (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) 
	Немедленно

Ч + 1ч.30мин.
	Дежурно-диспетчерские службы:
ОАО «Нижнов-энерго»;
АО  «НОКК»; 
ООО "Тепло-энергосервисная управляющая компания"
Администрация Володарского муниципального округа

	5. 
	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрацию округа. 
	Ч + 2ч.00мин.
	Дежурно-диспетчерские службы  АО «НОКК»; 



	6. 
	Проведение заседания КЧС и ОПБ МО и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО «О переводе  звена  территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей)


	Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин).


	Председатель КЧС и ОПБ 
администрации Володарского муниципального округа,

Оперативный штаб КЧС и ОПБ администрации округа

	7. 
	Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ МО  


	Ч+2ч. 30 мин.
	Первый заместитель главы администрации 
округа



	8. 
	Уточнение (при необходимости):

пунктов приема эвакуируемого населения;

планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации.

Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых
	Ч + 2ч.30 мин.
	Эвакоприемная комиссия Володарского муниципального округа

	9. 
	Перевод ДДС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы Администрации МО).


	Ч+2ч.30 мин.


	Председатель КЧС и ОПБ 
администрации Володарского округа 

Оперативный штаб КЧС и ОПБ администрации округа

	10. 
	Выезд оперативной группы МО в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы Администрации МО). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС.
	Ч+(2ч. 00 мин - 
-3 час.00мин).
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ администрации Володарского муниципального округа

	11. .
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава МО (по решению главы Администрации МО).
	Ч+3ч.00мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ администрации Володарского муниципального округа

	12. 
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.


	Ч+3ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ администрации Володарского муниципального округа

	13. 
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)


	Ч+3ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ администрации Володарского муниципального округа

	14. .
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения МО.
	Ч+3ч.00мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ администрации Володарского муниципального округа

	15. .
	Организация сбора и обобщения информации:

о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;

о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (городских) поселений;

о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива.


	Через каждые

1 час (в течении первых суток) 

2 часа 

( в последующие сутки).
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ администрации Володарского муниципального округа

	16. 
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения МО.
	В ходе ликвидации аварии.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ администрации Володарского муниципального округа

	17. 
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
	По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ администрации округа
	АО «НОКК»; 

ООО "Тепло-энергосервисная управляющая компания"

Администрация Володарского муниципального округа

	По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

 (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) 

	18. 
	Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ администрации округа о переводе  звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
	Ч+24час.00 мин-


	Председатель КЧС и ОПБ администрации Володарского муниципального округа

	19. 
	Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС

Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС
	По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ администрации округа
	ООО «УК «НОКК»; 

ООО "Тепло-энергосервисная управляющая компания"

Администрация Володарского муниципального округа

	20. 
	Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга
	Через каждые

2 часа
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ администрации Володарского муниципального округа 

	21. 
	Подготовка проекта распоряжения о переводе  звена ОТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения
	Председатель КЧС и ОПБ администрации Володарского муниципального округа

	22. 
	Доведение распоряжения председателя  комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ОТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


	По завершении работ по ликвидации ЧС
	Оперативный штаб  комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ

	23. 
	Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС
	В течение месяца после ликвидации ЧС
	Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ


Начальник управления ЖКХ

и дорожной деятельности                                                                                А.С. Иванов

Приложение № 2

Утверждаю

Первый заместитель главы администрации 

Володарского муниципального округа 

_____________________   А.Б.Захаров

П О Р Я Д О К

организации мониторинга состояния системы теплоснабжения в Володарском муниципальном округе.

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации следующих задач по организации системы мониторинга состояния жилищно-коммунального хозяйства в Володарском муниципальном округе:
проведение ежедневного анализа состояния работы объектов теплоснабжения в р.п. Фролищи, р.п. Центральный, п. Инженерный (далее - объекты теплоснабжения);

оперативное решение вопросов по принятию неотложных мер в целях обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.

2. Настоящий Порядок устанавливает порядок  взаимодействия органов повседневного управления - органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при осуществлении сбора и обмена информацией по вопросам:

устойчивого и надежного теплоснабжения жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально значимых объектов;

оперативного контроля за принятием мер, необходимых для обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.

3. Для выполнения задач, указанных в пункте 1 настоящего Порядка:

3.1. Руководители предприятий (управляющих компаний) жилищно-коммунального комплекса р.п. Фролищи и р.п. Центральный назначают должностных лиц, ответственных за сбор и представление в администрацию Володарского муниципального округа сведений о текущем состоянии объектов теплоснабжения и о нарушениях в работе, произошедших на системах, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов.

3.2. Должностные лица, ответственные за сбор и предоставление информации о состоянии жилищно-коммунального хозяйства:

а) ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, уточняют данные о текущем состоянии объектов теплоснабжения и осуществляют передачу сведений в администрацию Володарского муниципального округа в телефонном режиме, включая сведения:

о соблюдении температурного графика работы на источниках теплоснабжения;

о наличии нормативных запасов топлива на котельных;

б) не менее чем за сутки информируют администрацию Володарского муниципального округа обо всех планируемых ремонтных работах, связанных с ограничением или прекращением теплоснабжения потребителей;

в) при возникновении повреждений на объектах теплоснабжения незамедлительно сообщают в администрацию Володарского муниципального округа и представляют информацию по форме, установленной приложением к настоящему Порядку;

г) ежедневно до 17.00 часов уточняют данные о текущем состоянии объектов теплоснабжения и осуществляют передачу сведений в администрацию Володарского муниципального округа  об оставшихся не устранённых повреждениях на объектах жизнеобеспечения населения на следующие сутки;

д) после завершения работ по устранению повреждений представляют информацию в администрацию Володарского муниципального округа о времени устранения и выхода на заданный режим работы.

3.3. Работники администрации Володарского муниципального округа:

а) ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, обобщают поступившую информацию о состоянии работы объектов теплоснабжения;

б)  при наличии повреждений на объектах теплоснабжения немедленно информируют главу администрации Володарского муниципального округа.

Начальник управления ЖКХ

и дорожной деятельности                                                                                 А.С.Иванов

[image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6][image: image7]
