[image: image1.jpg]Ve




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 660
от 28 мая 2026 года

О завершении отопительного периода 2025-2026 гг.

Заслушав информацию администрации Володарского муниципального округа о завершении отопительного периода 2025-2026 гг., учитывая необходимость обеспечения контроля за надлежащим функционированием объектов жилищно-коммунального хозяйства, предотвращения аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, расположенных на территории Володарского муниципального округа, на основании статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 21 Устава Володарского муниципального округа
Совет депутатов Володарского муниципального округа решил:

1. Принять к сведению информацию администрации Володарского муниципального округа о завершении отопительного периода 2025-2026 гг.

2. Решение вступает в силу со дня принятия.

	Председатель Совета депутатов

Володарского муниципального округа

_____________________Е.А. Назарова
	Глава местного самоуправления

Володарского муниципального округа

__________________ Д.В. Третьяков


Приложение

к решению Совета депутатов

Володарского муниципального округа

от 28 мая 2026 года № 660
Доклад  «О завершении отопительного периода 2025-2026 гг.»

(Май 2026 г.)
В настоящее время в Володарском муниципальном округе установлен срок окончания отопительного периода 2025-2026 годов – 06 мая 2026 года, согласно постановлению администрации Володарского муниципального округа от 05.05.2026 № 1301 «Об окончании отопительного периода 2025-2026 годов в Володарском муниципальном округе».

Процесс прохождения отопительного периода, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний был под постоянным контролем у администрации Володарского муниципального округа и Правительства Нижегородской области.

Во исполнение приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» управляющими организациями, ТСЖ, ТСН и ЖСК Володарского муниципального округа утверждены планы подготовки МКД к отопительному периоду 2025-2026 годов.

А также в настоящее время утверждены планы капитального и текущего ремонта объектов коммунального комплекса Володарского муниципального округа на 2026 год. Общий объем финансовых средств – 18 190,1 тыс. руб. В результате выполнения запланированных мероприятий будет заменено и отремонтировано 0,472 км тепловых сетей и сетей ГВС; 0,3 км водопроводных сетей и 0,17 км канализационных сетей.

Проблемные вопросы, возникающие в процессе прохождения отопительного периода учтены при планировании работ в рамках подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов.

Подготовка к отопительному периоду в разрезе поселений:

р.п. Решетиха – теплоснабжение на территории р.п. Решетиха осуществляет ООО «ОкаТеплоСервис». Обслуживает 4 газовые модульные котельные. Обслуживающими организациями в части управления  многоквартирными домами на территории р.п. Решетиха являются: ООО «УК Актив» (20 МКД); ООО «Управляющая Компания Володарского района» (15 МКД) и УК «Наш дом Решетиха» (2 МКД). А так же ТСН «Открытие» (ул. Комсомольская, 101); ТСН «Олимп» (ул. Комсомольская, 100); ТСН «Кирова 1»; ТСН «Кирова 3»; ТСН «Вектор» (Кирова, д. 16); ТСН «Содружества» (пр-т Кирова, 18); ТСН «Надежда» (пр-т Кирова, 1 В); ТСН «Успех» (ул. Затылкова, д. 2); ТСН» «Чкалова 1»; ТСН «Чкаловский» (ул. Чкалова, д. 1А); ТСН «Чкалова 2» (ул. Чкалова, д. 2) и ЖСК «Современник» (ул. Чкалова, 2А) и ТСН «Возраждение» (Комсомольская, д. 83). 

п. Новосмолинский - отапливается с газовой котельной АО «НОКК»

Работы по подготовке МКД велись совместно с ООО «Промсантехремонт», ООО «СпецАвтоГрад» и ООО «Сервис – Н».

с.п. Золино - жилой фонд обслуживает ООО «Промсантехремонт». 

г. Володарск – теплоснабжение осуществляет АО «НОКК» с 4 газовых котельных. Управление многоквартирными домами осуществляется ООО «ВУК №1», ООО «Сейма Сервис». 

Работы по подготовке МКД велись согласно графика.

Построена новая блочно-модульная котельная по ул. Военный Городок, проведены пуско-наладочные работы. Отопительный сезон 2025-2026 начался с работы новой котельной.

р.п. Фролищи – на территории поселения работает 1 котельная, теплоснабжение населения и социальных объектов осуществляет АО «НОКК». 

Работы по подготовке МКД ведутся совместно с «Нижцентрремонт» и ООО «ДомАктив». 

р.п. Центральный - на территории поселения работают 4 котельные, теплоснабжение населения и социальных объектов осуществляет АО «НОКК». 

Подготовка объектов ЖКХ велась согласно утвержденной инвестиционной  программы АО «НОКК».

р.п. Инженерный – на территории поселения работает 1 котельная, теплоснабжение населения и социальных объектов осуществляет АО «НОКК».. Работы по утверждённым планам капитального и текущего ремонта выполнялись в срок.

п. Мулино – на территории поселения работает 1 котельная, теплоснабжение населения и социальных объектов осуществляет АО «НОКК». Жилой фонд обслуживается ООО «Управляющая компания» и ООО «Курс +».

р.п. Юганец – на территории поселения работает 2 котельные, теплоснабжение населения и социальных объектов осуществляет АО «НОКК».

 Работы по утверждённым планам капитального и текущего ремонта выполнялись в срок. Жилой фонд обслуживается ООО «ВУК № 1». 

с.п. Ильино – в большей части МКД поселения у жителей индивидуальное отопление. МКД по улице Луговая д. № 1А, 2А, 3А отапливаются с ведомственной мазутной котельной РЖД. Котельная готова к пуску тепла, все необходимые работы выполнены. 

с.п. Красная Горка - на территории с.п. Красная Горка в МКД индивидуальное отопление. 

р.п.Смолино – на территории поселения работает 1 котельная, теплоснабжение населения и социальных объектов осуществляет АО «НОКК».

 Работы по утверждённым планам капитального и текущего ремонта выполнялись в срок. Жилой фонд обслуживается ООО «ВУК № 1». 

р.п. Ильиногорск – на территории поселения работает 1 котельная на теплоснабжение и 1 котельная на предоставление горячего водоснабжения, теплоснабжение населения и социальных объектов осуществляет АО «НОКК».

Отопительный сезон 2025-2026 начат с работы новой котельной.

На территории Володарского муниципального округа в 2025 реализована региональная программа модернизации коммунальной инфраструктуры (МКИ), заключены муниципальные контракты на выполнение проектных, изыскательских и комплекса строительных работ по объектам: 

1. «Реконструкция системы теплоснабжения со строительством блочно-модульной котельной и тепловых сетей в р.п. Юганец Володарского района Нижегородской области» № 38 от 22.05.2023 г. 

2. «Реконструкция системы теплоснабжения со строительством блочно-модульной котельной в р.п. Смолино Володарского муниципального округа Нижегородской области» № 39 от 22.05.2023 г. 

3. «Реконструкция системы теплоснабжения со строительством блочно-модульной котельной в р.п. Центральный ул. 60 лет Октября Володарского муниципального округа Нижегородской области» № 46 от 26.05.2023 г.

4. «Реконструкция системы теплоснабжения со строительством блочно-модульной котельной и тепловых сетей в р.п. Юганец ул. Парковая Володарского района Нижегородской области» № 93 от 14.08.2023 г.,

5. «Реконструкция сети ГВС в р.п. Ильиногорск, ул. Центральная Володарского района Нижегородской области» № 106 от 01.09.2023 г.

6. «Реконструкция тепловых сетей в р.п. Ильиногорск у дома № 7 по ул. Угарова Володарского района Нижегородской области» № 96 от 18.08.2023 г.

Все объекты выполнены в полном объеме. Котельные введены в эксплуатацию и работали в штатном режиме.

И.о.главы администрации 
                                                              А.С. Иванов

